## Sheet1
V_NH3 | V_NH3_sd | V_H2O | V_H2O_sc | M_samp | M_samp_sd | M_samp_.25 | M_check | rho_NH4OH_check | rho_samp | rho_samp_sd | X_NH3 | X_NH3_sd | wt%_NH3 | wt%_NH3_sd | m_NH3 | m_NH3_sd | SF rho2x | wt% of bottle | newBottle_rho | rho_NH4OH | rho_measured
0.44 | 0.005 | 4.56 | 0.03 | 4.8873 | 0.001 | 4.8389 | 4.9072 | 0.74386 | 0.97746 | 0.0070468 | 0.014207 | 0.00026759 | 1.4207 | 0.026759 | 0.84618 | 0.032336 | 4.86wt% |  | 0.6158 | 0.9 | 0.78885 | 0.7888 | 0.789 | 0.0012674
0.87 | 0.006 | 4.13 | 0.03 | 4.8402 | 0.001 | 4.7459 | 4.8164 | 0.81632 | 0.96804 | 0.0071765 | 0.028364 | 0.0004076 | 2.8364 | 0.04076 | 1.714 | 0.050701 | 6.93wt% |  |  |  | 0.7967 | 0.7957 | 0.7977
1.5 | 0.01 | 3.5 | 0.02 | 4.6293 | 0.001 | 4.5983 | 4.6835 | 0.75287 | 0.92586 | 0.0057712 | 0.051131 | 0.00072351 | 5.1131 | 0.072351 | 3.164 | 0.094367 | 18.35wt% |  |  |  | 0.781 | 0.78 | 0.782
2 | 0.01 | 3 | 0.02 | 4.5853 | 0.001 | 4.55 | 4.578 | 0.79265 | 0.91706 | 0.0057204 | 0.068829 | 0.00085936 | 6.8829 | 0.085936 | 4.3401 | 0.11639 | 21.01wt%
2.5 | 0.02 | 2.5 | 0.02 | 4.5202 | 0.001 | 4.3987 | 4.4725 | 0.80808 | 0.90404 | 0.0074535 | 0.087275 | 0.0013518 | 8.7275 | 0.13518 | 5.6145 | 0.19055 | 25.09wt%
4.084 | 0.03 | 0.916 | 0.006 | 3.7107 | 0.001 | - | 3.6788 | 0.6843 | 0.74214 | 0.0056129 | 0.20029
0.712 |  | 4.288 |  | 4.7648 |  |  | 4.7962 | 0.66966 | 0.95296 |  | 0.028507 | [8 empty] | balance | 0.1mg | 0.001
3.199 |  | 1.801 |  | 3.8153 |  |  | 4.0844 | 0.62967 | 0.76306 |  | 0.16003
2.077 |  | 2.923 |  | 4.1943 |  |  | 4.3966 | 0.61208 | 0.83886 |  | 0.094511
0.988 |  | 4.012 |  | 4.6844 |  |  | 4.713 | 0.68057 | 0.93688 |  | 0.040254
| X_NH4OH_old | rho_NH4OH_old |  | 0.75556 |  | 0.0484 | [13 empty] | pipette | 0.6% | 6 | 994 | 1006
| 0.2 | 0.789 |  |  |  | 0.0943
sd | ? | 0.005734 |  |  |  | 0.031 | [14 empty] | 0.7267% | 0.005734
sd_rel |  | 0.0072674 |  |  |  | 0.0353 | [15 empty] | 0.789
[6 empty] | 0.1215 | [15 empty] | 0.78327 | 0.7841
0.269 | 2022-09-12 | 0.6158 | [19 empty] | 0.79473 | 0.79376
| 2022-09-26 | 0.6765
| 2022-10-04 | 0.7184
|  | 0.7092 | 2022-10-04
0.7138
0.7095
THF
MOLALITY TO WEIGHT PCT | [6 empty] | DESIRED WT | RATIO | 1ml nh | 1ml h2o | 5ml | 5ml h2o |  | x_samp | 0.269
m | wt% |  | wt% | m |  |  | 15 | 1.7766 | 0.63985 | 0.36015 | 3.1992 | 1.8008 |  | rho_h2o | 1
5 | 0.078473 |  | 0.65 | 109.0449 |  |  | 6 | 0.40462 | 0.28807 | 0.71193 | 1.4403 | 3.5597 |  | rho_sol
22 | 0.27256 |  | 0.33333 | 29.3578 |  |  | 8.4 | 0.63996 | 0.39023 | 0.60977 | 1.9512 | 3.0488 |  | x_sol | 0.99
2.9 | 0.047065 |  | 0.2696 | 21.673
|  |  | 0.269 | 21.607

## Measurement Tests
2022-10-04 |  |  | mass | rho |  | 2022-10-06 |  | mass | rho |  | 2022-10-10 |  | mass | rho |  | V (ml) | m (g) | rho (g/ml) |  | V (ml) | m (g) | rho (g/ml) |  | V (ml) | m (g) | rho (g/ml)
10 times |  |  | 4.7913 | 0.95826 |  | 5 times |  | 0.9125 | 0.9125 |  | 5 times |  | 4.7383 | 0.94766 |  | 5 | 4.7913 | 0.95826 |  | 5 | 4.7383 | 0.94766 |  | 1 | 0.9125 | 0.9125
5 ml |  |  | 4.761 | 0.9522 |  | 1 ml |  | 0.9096 | 0.9096 |  | 5 ml |  | 4.7299 | 0.94598 |  | 5 | 4.761 | 0.9522 |  | 5 | 4.7299 | 0.94598 |  | 1 | 0.9096 | 0.9096
2.84 wt% |  |  | 4.7589 | 0.95178 |  | 2.84 wt% |  | 0.9228 | 0.9228 |  | 2.84 wt% |  | 4.7347 | 0.94694 |  | 5 | 4.7589 | 0.95178 |  | 5 | 4.7347 | 0.94694 |  | 1 | 0.9228 | 0.9228
4.288 ml H2O |  |  | 4.748 | 0.9496 |  | 0.858 ml H2o |  | 0.9112 | 0.9112 |  | 4.288 ml H2O |  | 4.7238 | 0.94476 |  | 5 | 4.748 | 0.9496 |  | 5 | 4.7238 | 0.94476 |  | 1 | 0.9112 | 0.9112
0.712 ml NH4OH |  |  | 4.7548 | 0.95096 |  | 0.142 ml NH4OH |  | 0.9089 | 0.9089 |  | 0.712 ml NH4OH |  | 4.737 | 0.9474 |  | 5 | 4.7548 | 0.95096 |  | 5 | 4.737 | 0.9474 |  | 1 | 0.9089 | 0.9089
no change of tips |  |  | 4.7477 | 0.94954 |  | change tips |  |  |  |  | change tips |  |  |  |  | 5 | 4.7477 | 0.94954
rho = 0.7092 |  |  | 4.7644 | 0.95288 |  | rho = 0.7156 |  |  |  |  | rho = 0.7095 |  |  |  |  | 5 | 4.7644 | 0.95288 | mean |  | 4.7327 | 0.94655 | mean |  | 0.913 | 0.913
|  |  | 4.7722 | 0.95444 | [11 empty] | 5 | 4.7722 | 0.95444 | sd |  | 0.0059349 | 0.001187 | sd |  | 0.0056546 | 0.0056546
|  |  | 4.7735 | 0.9547 | [11 empty] | 5 | 4.7735 | 0.9547 | range |  | 0.0145 | 0.0029 | range |  | 0.0139 | 0.0139
|  |  | 4.7761 | 0.95522 | [11 empty] | 5 | 4.7761 | 0.95522
|  | mean | 4.7648 | 0.95296 |  |  | mean | 0.913 | 0.913 |  |  | mean | 4.7327 | 0.94655 | mean |  | 4.7648 | 0.95296
|  | sd | 0.013681 | 0.0027361 |  |  | sd | 0.0056546 | 0.0056546 |  |  | sd | 0.0059349 | 0.001187 | sd |  | 0.013681 | 0.0027361
|  | range | 0.0436 |  |  |  | range | 0.0139 |  |  |  | range | 0.0145 |  | range |  | 0.0436 | 0.00872
NH4OH rho measurements, all 1 ml | [9 empty] | Calibrated masses
Date | Mean rho |  | Date | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 2022-10-10 |  | 1900-01-03 01:26
2022-09-12 | 0.6158 |  | Raw rho | 0.6158 | 0.6765 | 0.7184 | 0.7156 | 0.7292 |  | 4.07
2022-09-26 | 0.6765 |  |  |  |  | 0.7092 |  | 0.6925
2022-10-04 | 0.7138 | [6 empty] | 0.7043
2022-10-06 | 0.7156 | [6 empty] | 0.7082
2022-10-10 | 0.7095 | [6 empty] | 0.7133
2022-10-10 |  | mass | rho |  | 2022-10-10 |  | mass | rho | [7 empty] | V (ml) | m (g) | rho (g/ml) |  |  | V (ml) | m (g) | rho (g/ml)
5 times |  | 5.0299 | 1.006 |  | 5 times |  | 1.0077 | 1.0077 | [7 empty] | 5 | 5.0299 | 1.006 |  |  | 1 | 1.0077 | 1.0077
5 ml |  | 4.9846 | 0.99692 |  | 1 ml |  | 0.9951 | 0.9951 | [7 empty] | 5 | 4.9846 | 0.99692 |  |  | 1 | 0.9951 | 0.9951
0 wt % |  | 4.997 | 0.9994 |  | 0 wt % |  | 0.9983 | 0.9983 | [7 empty] | 5 | 4.997 | 0.9994 |  |  | 1 | 0.9983 | 0.9983
5 ml H2O |  | 5.0024 | 1.0005 |  | 1 ml |  | 0.9957 | 0.9957 | [7 empty] | 5 | 5.0024 | 1.0005 |  |  | 1 | 0.9957 | 0.9957
|  | 4.9913 | 0.99826 |  |  |  | 0.9963 | 0.9963 | [7 empty] | 5 | 4.9913 | 0.99826 |  |  | 1 | 0.9963 | 0.9963
[15 empty] | mean |  | 5.001 | 1.0002 |  | mean |  | 0.99862 | 0.99862
[15 empty] | sd |  | 0.017437 | 0.0034874 |  | sd |  | 0.0052165 | 0.0052165
[15 empty] | range |  | 0.0275 | 0.00772 |  | range |  | 0.012 | 0.0126
0.006
| mean | 5.001 | 1.0002 |  |  | mean | 0.99862 | 0.99862 | [7 empty] | 0.03
| sd | 0.017437 | 0.0034874 |  |  | sd | 0.0052165 | 0.0052165
| range | 0.0275 |  |  |  | range | 0.012
[15 empty] | Date | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 2022-10-10
[15 empty] | Density (g/ml) | 0.6158 | 0.6765 | 0.7184 | 0.7156 | 0.7292
[18 empty] | 0.7092 |  | 0.6925
0.7043
0.7082
0.7133
[15 empty] | Mean | 0.6158 | 0.6765 | 0.7138 | 0.7156 | 0.7095
[15 empty] | sd |  |  | 0.0046 |  | 0.012002